## Slide 1
Filocaris Pinzón - 7003936
Andrés Bernal - 7003748
Santiago Gayón - 7003880
Sistema de Agua Potable para Edificio de Apartamentos
Mecánica de Fluidos
Ingeniería en Mecatronica
2024

## Slide 2
Índice
1. Características generales del sistema
1.1 Capacidades del sistema
1.2 Diámetros de tuberías
1.3 Normativas generales
2. Análisis del sistema
2.1 Determinación de materiales
2.2 Determinación y cálculos de diámetros.
2.3 Caudales requeridos
3. Características de los materiales y del sistema
3.1 Graficas correspondientes a la bomba
3.2 - Diseño del Sistema
3.3 -Referencias

## Slide 3
  Diseño del Sistema

## Slide 4
  Diseño del Sistema

## Slide 5
  Capacidades del sistema
Capacidad del tanque de almacenamiento
Capacidad de bombas del equipo de presión
Capacidad del tanque hidroneumático del sistema de presión
Consumo de agua
Demanda máxima
Necesidades de reserva
Caudal requerido
Altura manométrica total
Pérdidas de carga
Caudal requerido
Pérdidas de carga
Altura manométrica total

## Slide 6
  Diámetros de tuberías
Principales e interiores
Pérdidas de carga
Velocidad del flujo
Pérdidas de carga admisibles
Presión mínima
Resistencia a la corrosión
Caudal requerido
Longitud de las tuberías
Instalación y el costo
Límites máximos
Tipo de aplicación
Función del material

## Slide 7
  Normativas generales

## Slide 8
  Determinación de materiales
Presión de trabajo
Instalación y mantenimiento
Normativas locales y costo
Resistencia a la corrosión
Caudal requerido
Instalación y el costo
Económico y fácilmente disponible
Instalación y costo
Normativas locales
Selección de materiales

## Slide 9
  Determinación y cálculos de diámetros.
Para el sistema se utilizará tuberías de PVC para el sistema en el edificio y de cobre para las tuberías del cuarto de bombas, las cuales están variando, en el caso del cuarto de bombas se tiene que la tubería es de 4 in y tiene reductores 3 / 4 de in en PVC

## Slide 10
  Caudales requeridos

## Slide 11
  Graficas correspondientes a la bomba
Con los cálculos de consumo podemos calcular la potencia mínima del bomba, teniendo o asumiendo la eficiencia de la bomba a 75% y una altura de 75 m.

## Slide 12
  Diseño del APP

## Slide 13
  Diseño del APP

## Slide 14
  Referencias
[1] “Coeficientes de rugosidad (haestad)”. SlideShare. Accedido el 15 de abril de 2024. [En línea]. Disponible: https://fr.slideshare.net/cosmeacr/coeficientes-de-rugosidad-haestad
[2] “INTER ELECTRICAS Tubo Ducto PVC EB de 4 x 6 mts”. INTER ELECTRICAS. Accedido el 15 de abril de 2024. [En línea]. Disponible: https://interelectricas.com.co/tuberia-metalica-y-pvc/2359-tubo-ducto-pvc-eb-de-4-x-6-mts.html
[3] eu_genio. “Planos de instalaciones hidraulicas casa (159.02 KB) | Bibliocad”. Bibliocad. Accedido el 15 de abril de 2024. [En línea]. Disponible: https://www.bibliocad.com/es/biblioteca/planos-de-instalaciones-hidraulicas-casa_57414/
[4] J. A. R. VILLARRAGA. “NTC 1500 | PDF | Ingeniería hidráulica”. Scribd. Accedido el 15 de abril de 2024. [En línea]. Disponible: https://es.scribd.com/document/667017447/NTC-1500
[5] “5.12- Diseño de la tubería de succión”. PumpsBombas. Accedido el 15 de abril de 2024. [En línea]. Disponible: https://pumpsbombas.com/curso/curso-seleccion-de-bombas-centrifugas/leccion/5-diseno-del-sistema-de-bombeo/capitulo/5-12-diseno-de-la-tuberia-de-succion/

## Slide 15
G R A C I A S

## Slide 16: PREGUNTAS